# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea utilajului  pentru dotarea laboratorului de încercări al Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”.

- Denumirea autorității contractante: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

- IDNO: 1003600023559

- Adresa: MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a

- Numărul de telefon/fax: 022 212296, 022 225090.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: achizitii@asd.md; www.asd.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP             nr. ocds-b3wdp1-MD-1682601314334

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. Lot | Denumire echipament | Caracteristici solicitate | Standard de referință (indicator normativ pe metodă) | Cant. Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Soluri și Materiale de construcție. | Etuvă ventilată | -ventilare forțată -temperatura până la 200° C -alimentare la 230V -capacitate minim 750 l | EN 932-5 EN 1097-5 | 3 |
|  | Densimetru cu balon | -Membrană cu volum de 6l -Set de 10 buc. membrane de cauciuc | Echipament auxiliar | 1 |
|  | Extruder manual de probe | -Cric hydraulic manual -Baza pentru extragerea probelor de 100 și 150mm. | Echipament auxiliar | 2 |
|  | Tavi de uscat materiale | -Executate din oțel inoxidabil -Dim.550x700x10 sau 600x600x8 | Echipament auxiliar | 20 |
|  | Scafă rotundă | -Executate din oțel inoxidabil sau aluminiu -Volum 1000ml – 3buc. -Volum 2600ml – 3 buc | Echipament auxiliar | 6 |
| Lot 2 Bitumuri. | Termometru digital cu microprocesor | - Domeniu de temperatură -50 până la +200°C rezolutie: 0,1 °C. - Precizie: ± 1 °C - Alimentare electrică, cu baterie, cu o durată de utilizare de peste 200 ore. - Sondă de pentrare dia.3x120mm. - Sondă de suprafață dia.16x260mm. - Sondă dia.5x220mm. - Sondă aer. | EN 12697-12 | 2 |
|  | Penetrometru automat complet | -Testare complet automată -Identificare automată a punctului de contact al acului și a pozitionării acului - Dispozitiv electromagnetic de eliberare a sondei pentru efectuarea testului - Ecran tactil - Afișare în timp real a curbei de penetrare/timp. - Interval de masurare a penetrației: 0-50 mm, cu rezoluție de 0.01mm. - Vas transfer probe. - Ac pentrare întărit conf. EN 1426, cu greutate de 2,5g. - Echipament pentru determinarea penetrare cu con conf. EN 13880-2, cu masa totală a conului de 102±0,05g. - Vas baie cu serpantină de răcire. | EN 1426 EN 13880 | 1 |
|  | Aparat automat cu bilă și inel | Compus din: - Interfață grafică cu ecran tactil - Placa de încălzire sticlă ceramic - Dispozitiv de centrare a bilelor - Viteză reglabilă - Tijă pentru verificare și calibrare | EN 1427 | 1 |
|  | Viscozimetru capilar sub vid | - Sistem de vid 40000±100Pa - Viscozimetru capilar sub vid cu timpul de curgere 60-1000s – 10buc. | EN 12596 | 1 |
|  | Beghetă de sticlă | -Lungime 300,0mm -Diametru 8,0mm | EN 933-9 | 10 |
| Lot 3 Amestecuri de betoane de ciment. | Con tasare din inox (set complet) | Compus din: -Con din oțel inoxidabil cu următoarele dimensiuni: diametru gură de sus - 100±2mm, diametru bază - 200±2mm, înălțime - 300±2mm. -Tavă metalică 600X600 -Baghetă cu diametru de 16±1mm și lungime de 600±5mm. -Pâlnie conică. -Scafă din aluminiu sau din oțel inoxidabil. -Dispozitiv cu scală pentru măsurarea tasării. | EN 12350-2 | 1 |
|  | Sclerometru SCHMIDT | -Baterii reâncarcabile sau acumulator -Cablu micro USB pentru descarcarea informației în calculator -Aplicație de calcul -Documente de calibrare si verificare -Piatră de șlefuire -Geantă sau cheis pentru ttransportare - Nicovală de calibrare | EN 12504-2 EN 13791 | 1 |
|  | Șubler digital cu Vernier | -Exaccitatea de măsurare 0-300±0,01 mm. | Echipament auxiliar | 2 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant -

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu vor fi acceptate.

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  31.07.2023.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2024.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propunerea tehnică; | Specificații tehnice (anexa nr.22) | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea financiară; | Specificații de preț (anexa nr.23) | Obligatoriu |
| 3 | DUAE; | Conform Ordinului ministerului finanțelor nr.72/2020 | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru ofertă | Documentația standard (anexa nr. 9) sau transfer direct la contul de gestiune al autorității contractante MF-TR Chisinau-bugetul de stat I.S. Administraţia de Stat a Drumurilor Codul IBAN: MD29TRPCCC518430D00891AA Codul fiscal: 1003600023559 | Obligatoriu |
| 5 | Lista principalelor livrări/prestări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani. | Dovada executării în ultimii 5 ani a unui contract în valoarea nu mai mică din valoarea viitorului contract. | Obligatoriu |
| 6 | Informaţii privind asocierea | Anexa nr. 11 | După caz |
| 7 | - Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | Anexa nr. 12 | Obligatoriu |
| 8 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 13 | Obligatoriu |
| 9 | - Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Anexa nr. 14 | Obligatoriu |
| 10 | - Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia | Anexa nr. 15 | După caz |
| 11 | Angajament terţ susţinător financiar | Anexa nr. 16 | După caz |
| 12 | Declaraţie terţ susţinător financiar | Anexa nr. 17 | După caz |
| 13 | - Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici | Anexa nr. 18 | După caz |
| 14 | - Declaraţie terţ susţinător tehnic | Anexa nr. 19 | După caz |
| 15 | - Declaraţie terţ susţinător profesional | Anexa nr. 20 | După caz |
| 16 | Cifră de afaceri anuală, perioada anului precedent | Minim: Valoarea lotului pentru care se aplică oferta. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, în cuantum 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Termenul de garanție al lucrărilor/ serviciilor/ bunurilor  - minim 1 an.

- Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), -nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta: lei moldovenești, MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA pentru fiecare lot în parte.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:-

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: 18.05.2023,  ora 1000

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din data deschiderii procedurii de achiziție.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
nu se aplică.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 27.04.2023

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 31.03.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________