Aprob

Director executiv

Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”

__________________Nicolai MÎNDRA

L.Ș. “______”______________________2023

## CAIET DE SARCINI

Obiectul:     Echipamente pentru încercări de laborator.  Lot nr.1.

Autoritatea contractantă: Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”

| Nr. | Denumire echipament | Caracteristici solicitate | Standard de referință (indicator normativ pe metodă) | Cant. Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etuvă ventilată | -ventilare forțată -temperatura până la 200° C -alimentare la 230V -capacitate minim 750 l | EN 932-5 EN 1097-5 | 3 |
| 2 | Densimetru cu balon | -Membrană cu volum de 6l -Set de 10 buc. membrane de cauciuc | Echipament auxiliar | 1 |
| 3 | Extruder manual de probe | -Cric hydraulic manual -Baza pentru extragerea probelor de 100 și 150mm. | Echipament auxiliar | 2 |
| 4 | Tavi de uscat materiale | -Executate din oțel inoxidabil -Dim.550x700x10 sau 600x600x8 | Echipament auxiliar | 20 |
| 5 | Scafă rotundă | -Executate din oțel inoxidabil sau aluminiu -Volum 1000ml – 3buc. -Volum 2600ml – 3 buc | Echipament auxiliar | 6 |

Elaborat:Șef de Laborator - Alexandru BIZUSCHI  _________________  Data „____”________________

Autoritatea contractantă ______________________                                    Data „____”________________